| Lp. | Wymiana systemu sygnalizacji pożaru | Jm. | Ilość/szt | Cena jednostkowa | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala POLON 6000 | Szt | 1 |  |  |
| 2 | Akumulator 12V 75Ah | Szt | 2 |  |  |
| 3 | Czujka dymu DOR4046 | Szt | 236 |  |  |
| 4 | Czujka temperatury TUN6046 | Szt | 5 |  |  |
| 5 | Element EKS6044 | Szt | 1 |  |  |
| 6 | Przycisk ROP4001M | Szt | 14 |  |  |
| 7 | Wskaźnik zadziałania WZ-31 | Szt | 8 |  |  |
| 8 | Utylizacja jonizacyjnych czujek dymu | Szt | 236 |  |  |
| 9 | Montaż | Szt | 1 |  |  |

Załącznik nr 7

1. Zestawienie ilościowo -sprzętowe